|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务名称 | 要求 | 数量 | 单位 |  |
| 1 | 数据中心基础设施管理系统维保 | 基础软件、交换机及华为ECC500功能模块维保，含1年原厂维保服务。 | 1 | 项 |  |
| 2 | 一体化配电柜 | 一体化配电柜、输入模块、华为ECC800微模块控制器、输出模块，含1年原厂维保服务。 | 1 | 项 |  |
| 3 | 精密空调 | 含温湿度及空调轮巡调优及半年一次的过滤网更换，一年一次的整体机房环境漏水等采集器的检查，含1年原厂维保服务。 | 3 | 台 |  |
| 4 | UPS | 功率模块及UPS主机维护。含1年维保服务。 | 2 | 套 |  |
| 5 | UPS及电池组 | 含电池检测、维修、更换，每个月一次的定期巡检；提供半年一次的UPS及电池组消防火灾应急处置方案、培训；提供半年一次的应急演练方案及实操演练。含1年维保服务。 | 2 | 套 |  |
| 6 | 机房环境梳理 | 优化机柜所有设备的部署，整理数据线路，静电地板及机房环境的规整 | 1 | 项 |  |

附件1：**数据中心机房维保项目询价会需求内容**