附件1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号一：一次性使用无菌手术包（高配） | | | |
| 序号 | 配置名称 | 尺寸规格 | 数量 |
| 1 | 手术衣 | M码（中码） | 1 |
| 2 | 手术衣 | L码（大码） | 1 |
| 3 | 无菌保护套 | 8cm\*120cm | 2 |
| 4 | 锡箔纸 | 22cm\*16cm | 4 |
| 5 | 带胶治疗巾 | 60cm\*80cm | 3 |
| 6 | 牙科洞巾 | 150cm\*200cm | 1 |
| 7 | 包布 | 120cm\*120cm | 1 |
| 8 | 吸唾管 | 通用 | 1 |
| 9 | 引流管 | 通用 | 1 |
| 10 | 冲洗管路 | 通用 | 1 |
| 型号二：一次性使用无菌手术包（低配） | | | |
| 序号 | 配置名称 | 尺寸规格 | 数量 |
| 1 | 手术衣 | M码（中码） | 1 |
| 2 | 手术衣 | L码（大码） | 1 |
| 7 | 包布 | 120cm\*120cm | 1 |
| 8 | 吸唾管 | 通用 | 1 |
| 9 | 引流管 | 通用 | 1 |
| 10 | 冲洗管路 | 通用 | 1 |