市口腔医院正负压设备年度维保及

纯水管路清洗消毒服务项目需求

## 一、正负压系统设备维保需求

## （一）正负压设备维保数量型号

| 序号 | 设备品牌 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 迪珥电动抽吸系统 | V9000 | 2 |  |
| 2 | 迪珥牙科空气压缩机 | P9000 | 2 |  |
| 3 | 汉起医用负压机 | 2HPQ-50-2 | 1 |  |
| 4 | 宏润空气压缩机 | HBG-1200 | 1 |  |

## （二）正负压设备耗材更换明细

| 序号 | 耗材名称 | 规格型号号 | 数量 | 原厂品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子旁路阀 | 7130-060-00 | 4 | 迪珥 |  |
| 2 | 平衡海绵 | 0729-060-04 | 36 | 迪珥 |  |
| 3 | 选位阀 | 7560500077 | 2 | 迪珥 |  |
| 4 | 细菌过滤芯 | 0705-991-05 | 4 | 迪珥 |  |
| 5 | 排水单向阀 | 7128-100-03E | 2 | 迪珥 |  |
| 6 | Orotol Plus消毒液 | CDS110P9599 | 1 | 迪珥 |  |
| 7 | 排气过滤芯 | VC100V | 4 | 里其乐 |  |
| 8 | 真空泵油 | 5L | 2 | 里其乐 |  |
| 9 | 过滤芯 | HBG-1000 | 4 | 宏润 |  |
| 备注：所报耗材须为设备原厂配件或同等级质量品牌 |  |  |  |  |  |

- ★（三）正负压设备维保要求

1.每季度对所列设备保养手册进行1次例行维保，提供24小时应急维修服务，故障须60分钟到达处理，并在维保期内对以上所列更换设备耗材进行更换；

- 2.给医院日常设备管理人员提供培训服务，培训完成后能进行设备日常操作和一般故障处理；

- 3.在维保期内，若因零配件质量问题引起设备故障，一律免费更换及维护(人为或不可抗拒因素造成的损坏，耗材不在保修范围内)；

- 4.建立专属维保档案，做好耗材更换与设备维护记录，方便随时查阅。

- 二、管路清洗消毒要求

- （一）清洗消毒设备：清洗消毒内容包含诚致远纯水设备2套，供水管路总长约1600米，末端牙椅100台，供水管路为不锈钢管，牙椅主要为普兰梅卡、西诺德等品牌。

- ★（二）管路清洗消毒要求

- 1.合同期内开展至少1次纯水供水设备、管路及牙椅设备管路清洗消毒作业，如局部诊室牙椅出现水质菌落超标情况，则开展局部清洗消毒处理，所用消毒液不能给牙椅自带消毒系统造成氧化破损等影响，否则按牙椅设备厂家维修报价赔偿，清洗消毒完成，使牙椅出水达到口腔医疗用水洁净标准，以第三方或医院检测结果为检验标准；

- 2.清洗操作须在下午19点至次日6点之间进行，不得影响白天日常接诊。

三、商务要求

1.合同期限：自合同签订之日起1年。

2.履约地点：深圳市口腔医院。

3.付款方式：按先服务后付费的方式，正负压设备维保服务每3个月支付一次维保费用，管路清洗消毒服务于清洗消毒作业完成3个月后采样合格支付40％费用，1年后采样合格支付60％费用，采购人收到发票及相关凭证资料后支付对应服务费用。

- 4.报价说明：本项目按分项报价，每个分项报价为包干价，即供应商的最终报价应包含完成项目涉及的全部费用，包含管理费、人工费、耗材费、税费等全部费用，采购人不再支付其它任何费用。

- 注：★为必响应服务要求，参与报价单位即视为正响应我院必响应服务要求