采购需求

一、项目概述

我院拟比选一家专业机构审计医院近5年（2019年-2024年）能源费用年支出情况，预测医院未来（至少5年）年能耗变化的趋势，分析各办公区的用能情况、主要用能设备情况、用能管理情况，提出节能技术改造、管理优化等建议，确定能源基准。

★二、技术服务要求：

（一）审计医院近5年（2019年-2024）能源费用年支出情况，预测医院未来（至少5年）年能耗变化的趋势。按能源审计规定完成审计工作并出具审计报告，纸质报告一式叁份，电子资料一式一份，内容包括不限于以下内容：

1. 深圳市口腔医院建筑基本信息。

2. 深圳市口腔医院的能源管理状况评价。

3. 深圳市口腔医院的用能概况及能源流向分析。

4. 深圳市口腔医院能源消耗指标计算分析。

5. 深圳市口腔医院主要用能系统和用能设备分析（必要时应进行设备检测）。

6. 深圳市口腔医院区节能潜力分析。

7. 深圳市口腔医院提出能源管理与节能技改建议。

8. 重点节能技改项目的技术经济分析与评价。

9. 出具能源审计报告一式叁份，电子资料一式一份。

- （二）供应商对审计报告的客观性、独立性、真实性负责，同时对所接触资料数据等严格遵守保密规定并签署保密协议。

- （三）供应商应在审计报告中对适合采用合同能源管理方式进行技改的项目和单独技改项目作出明确说明，包含技改费用和技改后能源预测。

★三、商务要求：

1. 完成期限：合同签订之日起至2025年11月30日，须完成能源审计报告并通过采购人验收确认。

2. 履约地点：深圳市口腔医院指定地点。

3. 履约方式：成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

4. 付款方式：按能源审计规定完成审计工作并出具经采购人确认的审计报告和合法有效完整的完税发票及凭证资料后30个工作日内采购人支付合同金额的100%。

- 5.报价说明：本项目按金额报价，报价应为包干价，供应商的最终报价应包含本项目涉及的全部费用，包含管理费、人工费、检测费、税费等全部费用，采购人不再支付其它任何费用。