深圳市口腔医院年度放射卫生技术服务项目服务采购需求

一、采购目的

为保证我院放射设备的正常工作运行和放射工作人员正常工作，确保我单位依法开展放射诊断工作，现拟采购我院年度放射设备年检和放射工作人员个人剂量监测服务。

二、采购需求

（一）基本情况

1、服务地点要求

采购人指定地点。

2、服务内容要求

放射设备防护、性能检测和环境辐射监测，放射工作人员的个人剂量监测。放射设备21台（详见清单），放射人员9人。

（二）基本要求

1、供应商必须是在中华人民共和国国内注册的具有合法经营资格的国内独立法人并具有放射卫生技术服务机构资质证书（甲级）及检验检测机构资质认定证书；

2、本项目不接受联合体报价，不允许分包；

3、供应商必须承诺参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，以及参与本项目采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（提供承诺函）。

（三）技术要求

1、项目服务内容

提供内容全面、具体，可行性高的项目服务方案。工作内容中需要交付的各类报告符合相关主管部门的要求，各项工作进度进行需符合院方的要求

2、项目人员要求

项目负责人须具有环境类或卫生医学类专业高级职称和放射卫生技术服务机构专业技术人员培训合格证书。项目团队成员须具有专业技术，取得相关证件。

3、投入设备要求

具备完成本项目检测仪器设备，提供检测仪器设备清单。

（四）质保要求

1、项目质量要求

提供内容全面、具体，可行性高的质量保障措施及方案。

2、项目保密要求

为保护隐私，在设备中的数据，服务商不得外传。

3、项目响应要求

收到服务请求后的1小时内须派出专业技术团队进行现场服务，深圳市内须驻有长期服务网点，可提供长期专业技术服务。

4、同类业绩要求

需提供≥3项同类医院项目业绩，并提供合同关键页及履约评价表（须盖有合同甲方公章）。

三、商务要求

（一）结算方式：按实际确认账单明细表进行结算，以转账方式支付。

（二）服务期限：项目服务期1年。

（三）其他

额外服务：提供承诺函，列出可提供的免费额外服务。